## Slide 1
控制模式
1
学习存储数据
确认
辨音结果
辨音识键奏乐系统
2
3
4
5
学习临时数据
学习模式
1
2
3
识别范围
确认保存
清除
回放

## Slide 2
ONLINE DATA
ALARM LIST
PUMP&EV
SETTING
SYSTEM INFO
工程设置
MENU
BACK

## Slide 3
SETTING INTERFACE
Inlet flow rate high flow(m³/h)
BACK
Factory reset
Output SW
high temp(℃)
Output SW
low temp(℃)
Current fluctuation（%）
Output voltage
High（V）
Hydrogen concen high(ppm)
Chloride concen high(ppm)
Normal load current（A）
Normal load time（H）
Impact load current（A）
Impact load
time（min）
IGBT temperature high(℃)
OPTION
Alarm delay time（S）
Save set

## Slide 4
Online Data
Inlet flow rate flow(m³/h)
BACK
Output SW
temp(℃)
Output current
（A）
Output voltage
(V)
Hydrogen concen(ppm)
Chloride concen (ppm)
Normal load time（min）
Impact load time（min）
IGBT template
(℃)
OPTION

## Slide 5
ALARM LIST
BACK
CLEAR

## Slide 6
Caution！
NO
YES
Are you sure to clear ?

## Slide 7
System Information
Type: KL-SHGS-
Input: V Hz 3φ
Power consumption : KW
Output: 8VDC @ A
南通科凌环保设备有限公司
Nantong Kling Engineering Co., Ltd.
Tel: 0086-513-85369288
E-mail: tzdast@vip.sina.com
Web: http://www.nt-kling.com
BACK

## Slide 8
工程界面
BACK
IGBT总工作时间(H)
当前制氯量(kg/h)
总制氯量(kg)
总工作电流(A)
效率η
发生器串联个数n
电流显示系数
电压显示系数
电流设定系数
保存设置
保存为出厂设置
设置信息
标题
额定工作电流(A)
额定工作功率（kw）
输入电压（V）
输入频率（Hz）
产品信息